## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2020-FMS Processo nº 436/20 DATA DA ABERTURA: xx/xx/2020 ÀS xx HS
CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO FORMAL DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE, A LEI Nº 8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 24/20
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO Splipt, COM CAPACIDADE DE 12.0000 BTU/h, FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO , 220 V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, COR BRANCO OU GELO,COM TECNOLOGIA INVERTER.Garantia de 12 meses | UN | 45 |  | 2656.8667 | 119559.0015
2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO Splipt, COM CAPACIDADE DE 18.0000 BTU/h, FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO , 220 V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, COR BRANCO OU GELO, COM TECNOLOGIA INVERTER Garantia de 12 meses | UN | 35 |  | 3491.4433 | 122200.5155
3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO Splipt, COM CAPACIDADE DE 24.0000 BTU/h, FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO , 220 V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, COR BRANCO OU GELO. COM TECNOLOGIA INVERTER. Garantia de 12 meses | UN | 30 |  | 4317.5833 | 129527.499
4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO Splipt, COM CAPACIDADE DE 36.0000 BTU/h, FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO , 220 V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, COR BRANCO OU GELO. COM TECNOLOGIA INVERTER. Garantia de 12 meses | UN | 25 |  | 8480.7767 | 212019.4175
5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU’s, SILENCIOSO, MECÃNICO, MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 volts FREQUÊNCIA DE 60 Hz, .COR BRANCO OU GELO. Garantia de 12 meses | UN | 30 |  | 2316.8767 | 69506.301
6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ) COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU’s,SILENCIOSO, MECÃNICO, MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 volts FREQUÊNCIA DE 60 Hz.COR BRANCO OU GELO. Garantia de 12 meses | UN | 20 |  | 3082.0433 | 61640.866
VALOR TOTAL: | [5 empty] | 714453.6005
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Setecentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos.
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
1 - Da Entrega: deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, após a retirada da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central e Registrado no setor de Patrimônio, situado na Rua Dr. Pereira dos Santos, s/n - centro - Itaboraí - RJ (atrás do restaurante popular), de segunda a sexta – feira, no horário de 09 as 16:00 horas.
2 - Das Despesas: Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos mesmos.
3 - MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO: 3.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, sendo emitido empenho para cada compra. 3.2. Os Aparelhos deverão ser entregues, rigorosamente, dentro das especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com aplicação das penalidades. 3.3. Em hipótese alguma será aceito equipamento diferente do que foi cotado, que esteja em desacordo com avarias ou defeito de fabricação, ou que não atender as especificações do edital. 3.4. O prazo de entrega dos aparelhos de ar condicionado deverá ser em até 30 (trinta) dias, após a retirada da Nota de Empenho 3.5. Os equipamentos entregues deverão apresentar garantia de 12 (doze) meses.
4 - Da Proposta de Preço: Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
5 - Das Condições de Pagamentos: O pagamento será em até 30 dias, após o adimplemento da obrigação mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado Central e Registrada no setor de Patrimônio.
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 6.1. Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia; 6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 6.3. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio hábil. 6.4. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 6.5. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 6.6. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos aparelhos. 6.7. O fornecimento dos aparelhos, de cada nota de empenho, deverá ocorrer em parcela única. 6.8. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato. 6.9. Arcar com todos encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;
7 – Da Legalidade: Todos os atos do presente instrumento sujeitam-se integralmente as normas da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, bem como suas alterações.
8 – As demais condições conforme o Termo de Referência.
CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA