## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2020-FMS Processo nº 1211/20 DATA DA ABERTURA: xx/xx/2020 ÀS xx HS
CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA DE SAÚDE DE ITABORAÍ, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE, A LEI Nº 8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 24/20
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4 - COBERTURA PIRAMIDAL: Medindo 4,00m x 4,00m (16 m²) cada, individual, confeccionadas em aço galvanizado e pé direito de 3,00m de altura, com cobertura em lona branca em PVC com tratamento anti chama calhas reforçadas para canalização de água. A Lona de cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa), com fechamento nas laterais. Confeccionada com tramas em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; produto Auto Extinguível e proteção química antimofo/ antifungos. | Unid/Diária | 50 |  | 277.0425 | 13852.125
2 | LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 - COBERTURA PIRAMIDAL: Medindo 6,00m x 6,00m (36 m²) cada, individual, confeccionadas em aço galvanizado e pé direito de 3,00m de altura, com cobertura em lona branca em PVC com tratamento anti chama calhas reforçadas para canalização de água. A Lona de cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa), com fechamento nas laterais. Confeccionada com tramas em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; produto Auto Extinguível e proteção química antimofo/ antifungos. | Unid/Diária | 50 |  | 414.3675 | 20718.375
3 | LOCAÇÃO DE TENDA 8 X 8 - COBERTURA PIRAMIDAL: Medindo 8,00m x 8,00m (64 m²) cada, individual, confeccionadas em aço galvanizado e pé direito de 3,00m de altura, com cobertura em lona branca em PVC com tratamento anti chama calhas reforçadas para canalização de água. A Lona de cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa), com fechamento nas laterais. Confeccionada com tramas em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; produto Auto Extinguível e proteção química antimofo/ antifungos. | Unid/Diária | 200 |  | 725.375 | 145075
4 | LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - COBERTURA PIRAMIDAL: Medindo 10,00m x 10,00m (64 m²) cada, individual, confeccionadas em aço galvanizado e pé direito de 3,00m de altura, com cobertura em lona branca em PVC com tratamento anti chama calhas reforçadas para canalização de água. A Lona de cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa), com fechamento nas laterais. Confeccionada com tramas em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; produto Auto Extinguível e proteção química antimofo/ antifungos. | Unid/Diária | 50 |  | 1036.5825 | 51829.125
5 | LOCAÇÃO DE Climatizador Evaporativo com Pedestal: Climatizador portátil, com pedestal que sirva de reservatório de água para até 80L, com potência de 460w, com fluxo de ar de 2.760 m³/h. Próprio para a redução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eliminar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de aparelhos de ar condicionado. Dimensões do Pedestal: 0,51cm x 1,85cm x 0,51cm, com abastecimento dos filtros de água todo o período de funcionamento. | Unid/Diária | 200 |  | 441.6667 | 88333.3333
6 | LOCAÇÃO DE Carrinho Container de Lixo 120 l: – Branco com Adesivo infectante, com rodas e com pedal | Unid/Diária | 600 |  | 155 | 93000
7 | LOCAÇÃO DE Cadeiras em plástico com braço na cor branca: para suportar até 100KG. | Unid/Diária | 30000 |  | 4.59 | 137700
8 | Locação de Divisórias em Octanorme Branco, placa pvc branca para montagem de salas, consultórios etc. Montagem e instalação incluida | M2/Diária | 2000 |  | 66 | 132000
9 | LOCAÇÃO DE Bebedouro do tipo torre (de coluna) : com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; com abastecimento dos galões de água todo o período de funcionamento. | Unid/Diária | 600 |  | 185.3333 | 111200
10 | LOCAÇÃO DE Banheiro Químico: Vaso sanitário com tampa e descarga, capacidade mínima de 220 litros. Mictório, lavabo com água, reposição de papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha branca, adesivo descrito Feminino ou Masculino, iluminação Interna. Com manutenção e limpeza descartáveis durante todo o período de funcionamento. | Unid/Diária | 600 |  | 281.345 | 168807
11 | Treliça metálica em box trass de alumínio Q30 Instalada conforme projeto apresentado pela secretaria de saúde | Metro Linear/Diária | 100 |  | 90 | 9000
12 | Piso em estrutura metálica e compensado naval com 15 a 20cm de altura de alta resistência revestido com cobertura emborrachada anti derrapante e lavável. | M2/Diária | 1000 |  | 23.6667 | 23666.6667
VALOR TOTAL: | [5 empty] | 995181.625
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Novecentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos.
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
1 - DO PRAZO PARA A ENTREGA E INSTALAÇÃO: O prazo para instalação e entrega dos itens constantes no Presente Termo serão de até 15 (quinze) dias consecutivos, após a assinatura do contrato e liberação do empenho.
2 - DA PROPOSTA DE PREÇO: Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
3 - DA VIGÊNCIA: Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Pregão Presencial (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). Considerando que os serviços descritos acima em regra, têm natureza contínua, é possível que tenham vigência superior à própria Ata de Registro de Preços, notoriamente, considerando a possibilidade de prorrogação em até 60 meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração conforme dispõe o art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993.
4 - DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação mediante apresentação da nota fiscal emitida através do CNPJ Nº 11.865.033.0001-10 - Razão Social Fundo Municipal de Saúde, devidamente atestada por 02 (dois) fiscais nomeados no presente processo.
5 - LOCAL PARA INSTALAÇÃO: Todas as instalações e montagem dos serviços registrado, será de acordo com o cronograma da Subsecretaria Municipal de Atenção Básica. Com aviso prévio a contratada. Obs: Todos os itens anexados no presente Termo de Referência, foram estimados com base em quantitativo de processos anteriores, e analisados pelos técnicos da Subsecretaria Municipal de Atenção Básica de Saúde.
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 6.1. Prestar os devidos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência 6.2. A CONTRATADA manterá durante toda a vigência deste Termo contratual, as condições de regularidade com o INSS e FGTS, apresentadas por ocasião da abertura da Licitação, e atenderá a qualquer solicitação da CONTRATANTE com relação ao adimplemento de suas obrigações trabalhistas, com relação a empregados disponibilizados para atuar nas Unidades de Saúde, no período de locação. 6.3. Cumprir fielmente o Contrato de forma que os serviços contratados sejam realizados com esmero e perfeição, dentro do prazo. 6.4. Fornecer à Coordenação de Manutenção da SMS, os nomes dos empregados autorizados a tratar com a Prefeitura 6.5. Fornecer ao CONTRATANTE o número de telefone celular do preposto, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de algum sintoma anormal em equipamentos, substituir o equipamento no prazo máximo de 2h após a solicitação. 6.6. Comunicar, imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato. 6.7. Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária. 6.8. Os empregados da CONTRATADA, estando em serviço, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, tanto no aspecto de vestuário e calçado quanto no de higiene pessoal. 6.9. Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens da PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização da Secretaria de Saúde. 6.10. Restituir, ao término do prazo de vigência contratual, todo e qualquer equipamento pertencente à PREFEITURA que esteja sob sua guarda, em perfeito e regular funcionamento.
7 - DA LEGALIDADE: Todos os atos do presente instrumento sujeitam-se integralmente as normas da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, bem como suas alterações.
8 – As demais condições conforme o Termo de Referência.
TEL. P/ CONTATO: |  |  | CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA
E-MAIL:
LOCAL E DATA: