## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 2035/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E TECNOLOGIA
Materiais para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 60000 BTUs
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Metro de tubo de cobre ¾ x 1/32 | METRO | 36 | 47.87 | 1723.32
2 | Metro de tubo de cobre ¼ x 1/32 | METRO | 36 | 14.08 | 506.88
3 | Fita PVC branca 100mm x 10mm | UNIDADE | 32 | 5.57 | 178.24
4 | Tubo esponjoso blindado de ¾ 18x 10mm | UNIDADE | 20 | 3.24 | 64.8
5 | Tubo esponjoso blindado de ¼ 6 x 10 mm | UNIDADE | 20 | 2.13 | 42.6
6 | Metro de cabo PP 4x6 | METRO | 80 | 36.52 | 2921.6
7 | Disjuntor Din bifásico de 32A | UNIDADE | 4 | 51.54 | 206.16
8 | Mangueira cristal p/ dreno ⅝ x 2,0 mm | METRO | 50 | 7.28 | 364
9 | Calço de borracha tipo podium | UNIDADE | 16 | 5.23 | 83.68
Materiais para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 36000 BTUs
10 | Metro de tubo de cobre de ½ x 1/32 | METRO | 16 | 26.1 | 417.6
11 | Metro de tubo de cobre de ¼ x 1/32 | METRO | 16 | 14.08 | 225.28
12 | Fita PVC branca 100mm x 10mm | UNIDADE | 16 | 5.57 | 89.12
13 | Tubo esponjoso blindado de ½ 12x 10mm | UNIDADE | 12 | 2.79 | 33.48
14 | Tubo esponjoso blindado de ¼ 6 x 10 mm | UNIDADE | 16 | 2.13 | 34.08
15 | Metro de cabo PP 4x4mm | METRO | 25 | 26.34 | 658.5
16 | Disjuntor Din bifásico de 25A | UNIDADE | 4 | 39.52 | 158.08
17 | Mangueira cristal p/ dreno ⅝ x 2,0 mm | METRO | 20 | 7.28 | 145.6
18 | Calço de borracha tipo podium | UNIDADE | 16 | 5.23 | 83.68
Materiais para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 12000 BTUs
19 | Metro de tubo de cobre de ½ x 1/32 | METRO | 16 | 26.1 | 417.6
20 | Metro de tubo de cobre de ¼ x 1/32 | METRO | 16 | 14.08 | 225.28
21 | Tubo esponjoso blindado de ½ 12x 10mm | UNIDADE | 12 | 2.79 | 33.48
22 | Tubo esponjoso blindado de ¼ 6 x 10 mm | UNIDADE | 12 | 2.13 | 25.56
23 | Metro de cabo PP 4x2,5mm | METRO | 24 | 20.15 | 483.6
24 | Suporte de condensadora 500mm chapa 1,5mmx 50cm- 9 a 30 Kbtus. | UNIDADE | 8 | 68.24 | 545.92
25 | Parafuso S10 sextavado com bucha e arruela ¼ x 70 | UNIDADE | 40 | 1.7 | 68
26 | Fita PVC branca 100mm x 10mm | UNIDADE | 12 | 5.57 | 66.84
27 | Disjuntor Din bifásico de 10A | UNIDADE | 4 | 39.95 | 159.8
28 | Mangueira cristal p/ dreno ⅝ x 2,0 mm | METRO | 24 | 7.28 | 174.72
Materiais para instalação 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 9000 BTUs
29 | Metro de tubo de cobre 3/8x 1/32 | METRO | 8 | 25.1 | 200.8
30 | Metro de tubo de cobre 1/4x 1/32 | METRO | 8 | 14.08 | 112.64
31 | Tubo esponjoso blindado de ⅜ 10x 10mm | UNIDADE | 6 | 2.39 | 14.34
32 | Tubo esponjoso blindado de ¼ 6 x 10 mm | UNIDADE | 6 | 2.13 | 12.78
33 | Metro de cabo PP 4x2,5mm | METRO | 12 | 20.15 | 241.8
34 | Suporte de condensadora de 500mm chapa 1,5mmx 50cm- 9 a 30 Kbtus. | UNIDADE | 8 | 68.24 | 545.92
35 | Fita PVC branca100mm x 10mm | UNIDADE | 8 | 5.57 | 44.56
36 | Parafuso sextavado S10 com bucha e arruela¼ x 70 | UNIDADE | 20 | 1.7 | 34
37 | Mangueira cristal p/ dreno ⅝ x 2,0 mm | METRO | 12 | 7.28 | 87.36
Materiais para instalação 1 (um) aparelho de ar condicionado de 30000 BTUs
38 | Metro de tubo de cobre ¾ x 1/32 | METRO | 9 | 47.87 | 430.83
39 | Metro de tubo de cobre de 3/8x 1/32 | METRO | 9 | 25.1 | 225.9
40 | Tubo esponjoso blindado de de ¾ 18x 10mm | UNIDADE | 5 | 3.24 | 16.2
41 | Tubo esponjoso blindado de de ⅜ 10x 10mm | UNIDADE | 5 | 2.39 | 11.95
42 | Metro de cabo PP 4x6mm | METRO | 20 | 36.52 | 730.4
43 | Disjuntor Din bifásico de 32A | UNIDADE | 1 | 51.54 | 51.54
44 | Mangueira cristal p/ dreno ⅝ x 2,0 mm | METRO | 10 | 7.28 | 72.8
45 | Fita PVC branca100mm x 10mm | UNIDADE | 8 | 5.57 | 44.56
46 | Calço de borracha tipo podium | UNIDADE | 4 | 5.23 | 20.92
47 | Parafuso S10 sextavado com bucha e arruela¼ x 70 | UNIDADE | 10 | 1.7 | 17
VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 13053.8
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: TREZE MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS.
A