## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA / ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: “FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E CORTINA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS SOCIAIS".
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Ar condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “high wall” 12.000 BTU/h; composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; Lici. Termo de Referência CPL/SELOG/SR/PF/PE 17613182 SEI 08703.000736/2019-91 / pg. 18 3 ciclo frio; gás refrigerante ecológico R410a; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto (ajuste automático de temperatura), swing (ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220 V; frequência 60Hz; eficiência energética na faixa de classificação “A”, comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico; função ECO para economia de energia; filtros removíveis anti bactericidas; baixo nível de ruído; velocidade do ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material; com bitolas de sucção 1/2” e descarga de 1/4”. | UNID. | 2 | 2135.82 | 4271.64
1.1 | Serviço de Fornecimento, montagem e instalação de Ar Condicionado tipo Split Inverter "high wall" 12.000 BTU/h | UNID. | 2 | 570.32 | 1140.64
2 | Ar condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “high wall” 18.000 BTU/h; composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio; gás refrigerante ecológico R410a; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto (ajuste automático de temperatura), swing (ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220 V; frequência 60Hz; eficiência energética na faixa de classificação “A”, comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico; função ECO para economia de energia; filtros removíveis anti bactericidas; baixo nível de ruído; velocidade do ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material; com bitolas de sucção 1/2” e descarga de 1/4”. | UNID. | 4 | 3106.26 | 12425.04
2.1 | Serviço de Fornecimento, montagem e instalação de Ar Condicionado tipo Split Inverter "high wall" 18.000 BTU/h | UNID. | 4 | 658.38 | 2633.52
3 | Cortina de ar, comprimento 1,50m, com controle remoto, tensão de alimentação 220 volts monofásico, frequência 60Hz, potência 250 a 350W, vazão de 10m/s ou superior, baixo nível de ruído conforme resolução nº 01/90 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), altura de isolamento 3m ou superior, duas ou três rotações, controle remoto sem fio com display e eficiência energética na faixa de classificação “A”, comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico. | UNID. | 1 | 876.73 | 876.73
3.1 | Serviço de Fornecimento, montagem e instalação de Cortina de Ar | UNID. | 1 | 341.15 | 341.15
VALOR TOTAL DOS ITENS |  |  |  |  | 21688.72
VALOR TOTAL POR EXTENSO: VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.