## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Objeto: “AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), 2 (DUAS) PLACAS COM TRONCOS ANALÓGICOS, 10 (DEZ) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO ANALÓGICOS, 1 (UM) NOBREAK DE 1400VA E 1 (UM) NOBREAK DE 3KVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"
ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA/ESTIMADO DA ADMINISTRAÇÃO
Item | Especificação | Und | Qtde | Valor Unitário | Valor total
1 | PABX - Modularidade ramais analógicos 32; - Modularidade linhas analógicas 4; - Identificador de chamadas DTMF/FSK para todas as linhas; - DISA atendedor com 16 canais; - troncos analógicos: decádica ou multifrequência; - Quantidade de Tis 40; - Numeração dos ramais de 200 a 247 (48 ramais) ou programável para qualquer número; - Relógio de tempo real mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia; - Na falta de energia linha 1 acoplada automaticamente ao ramal 215; - Potência máxima 150 W; - Proteção de programação uso de memória flash; - Proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações na rede; - Alimentação entrada AC: de 90 Vac a 240 Vac – 50 ou 60 Hz Full Range; alimentação dos ramais: -36 Vdc e freqüência de campainha em 25 Hz. | Und | 1 | 2397.51 | 2397.51
2 | Placas 2(Dois) troncos e 16(dezesseis) ramais cada | Und | 2 | 481.76 | 963.52
3 | Aparelhos Telefônicos sem fio analógicos - Cor: Preto; - Identificador de chamadas; - Chamadas identificadas; - Sinalização Ident.Chamadas: DTMF/FSK; - Expansivel: Principal + 4 ramais; - Freqüência: dect 6.0 digital; - Data e Hora no display: Somente Hora; - Agenda telefônicas; - Icones no display; - Display e teclado iluminado; - Alarme; - Rediscagem; - Viva-Voz; - Ajuste de volume viva-voz; - Adicionar nome para monofone; - Localizador do monofone (page); - Tipos de Campainha Monofone: 5 Toques + 5 Polifônicos; - Aj. vol. da campainha; | Und | 10 | 163.14 | 1631.4
Modo Tom e Pulso; - Função Mute; - Bloqueio do teclado; - Desativação som do teclado; - Ajuste de volume de recepção; - Ajuste de volume da campainha; - Idioma Português.
4 | Nobreak 1400 Va Bivolt - Com DSP (processador digital de sinais) . Forma de onda senoidal pura . Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento . Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak . DC Start (a bateria deve estar carregada) – pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada . Recarga de bateria automática quando rede elétrica normal . Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deve ser substituída . Chave liga/desliga embutida no painel frontal que evita desligamento acidental | Und | 1 | 711.65 | 711.65
. Corrente do carregador controlada digitalmente . Sinalização visual através de leds no painel frontal que indica todas as condições do nobreak, da rede elétrica e da bateria . Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída Estabilizador interno . Baterias seladas tipo VRL internas de primeira linha e à prova de vazamento . Controle do ventilador interno de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak . Distorção harmônica mínima com carga linear devido à operação do DSP . Comunicação serial padrão USB . bivolt automático na entrada . Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de selação interna através de jumper na placa . mínimo de 6 tomadas de saída . Proteção contra surtos de tensão . Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretemperatura
. Desligamento e proteção contra descarga total da bateria . Alarme visual e auditivo de potência excessiva . Indicação visual e auditivo de bateria baixa e falha de rede . Indicação de potência true RMS . Monitoração da rede true RMS . Alarme sonoro . Pode ser ligado na ausência de rede elétrica . Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz . Correção da tensão de saída em true-RMS . Medição da tensão de entrada em true-RMS . Proteção contra descarga total das baterias . Desligamento automático ao final do tempo de autonomia. BATERIA Tensão operação: 24V Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento Quantidade de baterias: 2 x 9Ah.
5 | Nobreak 3Kva Bivolt - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) - Forma de onda senoidal pura e com controle digital - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipa-mento - Sinalização visual com LCD frontal com todas as informações das condições do equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica - Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída - Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à pro-va de vazamento - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipa-mento é ligado- Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação - DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétri-ca com bateria carregada - Estabilidade na frequência de saída - Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com a frequência da rede elétrica | Und | 1 | 5560.34 | 5560.34
Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento aci-dental - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak - mínimo de 6 tomadas na saída - Tensão de entrada bivolt automático 120V/220V - Tensão de saída nominal 120V- Comunicação serial padrão RS 232 ou USB - Update de firmware com PC via interface serial ou USB SINALIZAÇÃO SONORA: - Desligamento por proteção - Potência excessiva - Bateria descarregada - Temperatura SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE DISPLAY: Rede normal: Indicação Display "Modo Rede" Bateria sem carga: Indicação Display "Modo Rede" com a barra de bateria incompleta; Desligamemto por proteção: Indicação Display "Desligamento por / Motivo do desligamento"; Bateria baixa: Indicação Display "Bateria Baixa"; Inversor ativo: Indicação Display "Bateria Baixa"; Rede alta: Indicação Display "Rede Anormal";
Rede baixa: Indicação Display "Rede Anormal"; Carga mínima: Mensagem no Display: Inversor "Modo Bateria / Pot min = x min", onde x é o tempo restante para Desligamento; Sobretensão: Indicação Display "Desligamento por / Tensão de Saída"; Potência excessiva: Indicação Display "Potência Excessiva”; Troca de bateria: Indicação Display "Verificar Bateria"; Temperatura: Indicação Display "Temperatura Excessiva"; Temperatura: Nobreak se desliga automaticamente por prote-ção interna de temperatura com indicação no LCD frontal; Bateria mínima: Desligamento automático contra descarga pro-funda da bateria se a tensão de bateria atingir nível mínimo; Entrada: Disjuntor contra operações indevidas para tensão de entrada e saída; Varistores óxido metálico contra surtos de tensão entre fa-se/terra, neutro/terra e fase/neutro
Acionamento da bateria para subtensão e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático Proteção contra variação excessiva de tensão de saída com indicação no LCD frontal; Proteção interna contra variação excessiva no barramento DC com indição no LCD frontal; BATERIA Tensão operação: 96V Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manuten-ção e à prova de vazamento Quantidade de baterias: 8 x 9Ah/12V internas com possibilidade para expansão.
Valor total |  |  |  |  | 11264.42
Valor total por extenso: Onze mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos.