## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO DO TR - ESTIMATIVA DA ADMINSTRAÇÃO
PROCESSO Nº 3494/2021
UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Placas CI para autoclave – digital 12 lt 127vts | 10 | 696,16 | 6961.6
2 | RESISTÊNCIA Com Suporte Plástico 127V. | 10 | 1024,33 | 10243.3
3 | VÁLVULA de agulha p/ compressor, saída de ar. um registro e 1 conexão reta pu06 em aço, rosca 1/4'' bsp, medida: fêmea de 1/4'' x fêmea de 1/4'‘, - 1/4'' bsp fêmea x 1/4'' bsp fêmea. | 5 | 288,79 | 1443.95
4 | Sensor de temperatura autoclave 12 lt 127vts. | 10 | 276.67 | 2766.7
5 | Mangueira de ar – 6 mm azul p.u | 100 | 1.91 | 191
5
6 | Terminal triplo Borden com luva de regulagem. | 20 | 80,17 | 1603.4
7 | Mangueira tríplice tripla odontológico poliuretano. | 100 | 11,33 | 1133
8 | Pino para selo de segurança – alumínio anti-vacuo – autoclave. | 12 | 26,23 | 314.76
9 | Pino para selo de segurança – vermelho – autoclave. | 12 | 5,63 | 67.56
10 | Selo de segurança para autoclave 12lt. | 24 | 20,13 | 483.12
11 | Anel de borracha de vedação tampa – azul/cinza 12lt. | 10 | 82,59 | 825.9
12 | Cabo de alimentação – 20 amperes para autoclave. | 10 | 45,05 | 450.5
13 | Suporte de pontas com Lingueta para equipo. | 15 | 40,04 | 600.6
14 | Pressostato para compressor – 80/120 psi 4 vias. | 5 | 71,15 | 355.75
15 | Mangueira para sugador odontológico em pu (poliuretano). | 50 | 10,69 | 534.5
16 | CJ terminal e boquilhas – suctor cânula 6,5mm. | 15 | 54,67 | 820.05
17 | Seringa tríplice – Standard. | 5 | 187,26 | 936.3
18 | Filtro separador de detritos. | 15 | 25,59 | 383.85
19 | Válvulas de spray - Pneumática. | 15 | 175,87 | 2638.05
20 | Válvula Piloto Interruptora – Equipo. | 12 | 117,88 | 1414.56
21 | Reservatório de água (pet) bio system leitoso (800ml). | 15 | 50.86 | 762.9
22 | Ponteira fotopolimerizador fibra ótica 10mm. | 5 | 254,59 | 1272.95
23 | Válvula injetora Suctor (sugador). | 5 | 81,19 | 405.95
24 | Abraçadeira para mangueira 12x16 = 7/16 x 5/8. | 50 | 1,83 | 91.5
25 | Borracha para sugador cânula 6,5 mm suctor II. | 10 | 12,60 | 126
26 | Resistência para autoclave 12l 600w 110v 200mm. | 10 | 59,32 | 593.2
27 | Mangueira de silicone grossa (interna) autoclave 12lts. | 5 | 131,74 | 658.7
28 | Mangueira dupla do pedal odontológico pu 6,3 x 3,3 mm. | 50 | 11,48 | 574
29 | rotor completa mrs 400 fg para turbinas de alta rotação. | 5 | 210,78 | 1053.9
30 | Gás refrigerante 410ª; classificação ashrae: r-410ª. | 10 | 807,92 | 8079.2
VALOR TOTAL |  |  |  | 47786.75
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.