0                                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Aquisição de aparelhos de ar condicionado e os suportes de alumínio com instalação, para atender à demanda do Fundo Municipal de Assistência Social conforme condições, quantidades, exigências e estimativas abaixo especificadas:

| PRIMEIRO PAVILHÃO |
| --- |
| ITEM | LOCAL / ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 1 | Recepção Semds - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo split, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 2 | Vale Social - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo split, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 3 | CCCD - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 4 | Recepção Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo split, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 5 | Equipe Técnica Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 18.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 6 | Administração /Coordenação Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 18.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 7 | Atendimento Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 8 | Sigilo Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nível de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 9 | Cozinha - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 10 | Almoxarifado - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 11 | Sala de reunião Creas - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| SEGUNDO PAVILHÃO |
| 12 | Bolsa Família – Arquivo. Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 13 | Recuros Humanos - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 14 | Conselhos - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 15 | Sala de reunião 2º Pavimento - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 16 | Criança Feliz - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 9.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 17 | Peti - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 9.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 18 | Recepção Peti e Criança Feliz. - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| TERCEIRO PAVILHÃO |
| 19 | Sala do Secretário - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 20 | Recepção sala do Secretário - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 21 | Sala de Reunião - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 22 | Equipe técnica SUAS - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 23 | Processo / Fundo - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 24 | Jurídico - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 25 | Recepção subsecretário e Chefe de Gabinete - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 26 | Sala Subsecretário - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 9.000btu/h, frio, controle remoto sem fio, 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo, com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 27 | Chefe de Gabinete - Rua Liajane Carvalho da Silva nº 97, Nancilândia Itaboraí. | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 9.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| FMAS/ CRAS |
| 28 | FMAS/ CRAS Itambí - Rua José Moreira, 276 – Itambi. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 29 | FMAS/ CRAS Jardim Imperial - Rua Eurídice Nascimento Pinho, 684 - Qd. 29 - Jardim Imperial, Itaboraí - RJ, 24800-345. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000 btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 30 | FMAS/ CRAS- Ampliação - Rua Miguel Ângelo Gimenez, 1 - Ampliação, Itaboraí - RJ, 24808-332. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 31 | FMAS/ CRAS – Apolo - Rua Antonieta Rodrigues Viana LT 19, qd 5 - Apolo II, Itaboraí – RJ. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio,controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 32 | FMAS/ CRAS – Nova Cidade - R. Judith Gomes Ferreira, 243 - Nova Cidade, Itaboraí - RJ, 24804-189. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 33 | FMAS / CRAS- Reta Velha - R. Pedro Ferreira Pinto, 10 - Qd 6 - Esperança, Itaboraí - RJ, 24802-545. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 37 | FMAS / CRAS- Visconde - R. Drauzio Lemos, 845 - Centro, Itaboraí - RJ, 24875-120. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| 38 | FMAS / CRAS – CABUÇU - Avenida Antonio Cicero de Souza, lote12, Cabuçu, Itaboraí/RJ. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo ,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 1 |
| FMAS/ ABRIGOS |
| 39 | FMAS/ Abrigo do Idoso - R. Maria Rodrigues Coutinho, 22 - Nancilândia, Itaboraí - RJ, 24801-100. | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 3 |
| 40 | FMAS/Abrigo da criança - ABRIGO INSTITUIÇÃO DR. EWALDO SARAMAGO PINHEIRO - Travessa Alfredo Azeredo Coutinho s/n Lote 04 Bairro CENTRO | Aparelho de ar condicionado tipo splipt, com capacidade de 12.000btu/h, frio, controle remoto sem fio , 220v, baixo consumo de energia, baixo nivel de ruído, compressor rotativo, cor branco ou gelo,com tecnologia inverter. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO para instalação dos condensadores dos aparelhos de ar, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 3 |
| CEMITÉRIO SEMDS |
| 41 | Cemitério São João Batista - Av. Ver. Hermínio Moreira, 200 - centro ITABORAI - RJ, 24800-201 | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 3 |
| EQUIPAMENTOS SEMDS |
| 42 | Coordenação CEAM - Rua João Caetano nº 94, Centro-Itaboraí-RJ | Aparelho de ar condicionado tipo janela (acj) com capacidade de 18.000btu’s, silencioso, mecânico, monofásico, compressor rotativo, tensão 220v frequência de 60hz, cor branco ou gelo, com instalação e garantia de 12 meses com Selo Procel. | Unid | 3 |

  - Listagem sintética dos equipamentos:

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE SEMDS | QUANTIDADE FMAS | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLIT 9.000 BTUS | Unid. | 3 | 4 | 7 |
| SPLIT 12.000 BTUS | Unid. | 2 | 15 | 17 |
| SPLIT 18.000 BTUS | Unid. | 1 | 1 | 6 |
| Ar JANELA 09.000 BTUS | Unid. | 1 | 2 | 3 |
| AR JANELA 18 BTUS | Unid. | 16 | 2 | 18 |

  - O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da data da assinatura.

  - O critério de julgamento adotará o menor preço por item.

  - Todo o material e equipamento necessários para realizar a instalação dos aparelhos (gás refrigerante, conectores, bases, parafusos, pilhas, chaves, cabos, suportes, elementos para solda, dentre outros) serão fornecidos pela Contratada e já devem estar previstos no valor da proposta dos licitantes.

  - A instalação dos equipamentos, de responsabilidade da CONTRATADA deverá ser realizada por técnico credenciado pelo fabricante, com o objetivo de não perder a garantia contratual dos equipamentos.

  - A licitante deverá, obrigatoriamente, indicar em sua proposta a marca e modelo dos aparelhos, vinculando-se a entregá-los caso seja consagrada vencedora do certame.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. É sabido que as estações climáticas são bem indefinidas, ou seja, um inverno rigoroso ou um verão com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para atendimento ao público e boa execução do trabalho dos funcionários, para atender as unidades da SEMDS nas realizações de suas atividades.

2.2. A climatização dos ambientes visa assegurar aos servidores e colaboradores uma melhor qualidade de vida no desempenho de suas atividades laborais.

2.3. A opção pela tecnologia inverter nos aparelhos de ar condicionado, permitirá maior economia de energia, maior estabilidade na temperatura e menor nível de ruído.

2.4. Vários fabricantes condicionam a validade da garantia contratual à instalação dos equipamentos por uma assistência técnica credenciada. Assim, para garantir a perfeita instalação sem perda da garantia, caberá à empresa responsável pela entrega dos aparelhos efetuar a instalação dos mesmos e responder pela garantia no período fixado pelo fabricante.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os aparelhos cuja aquisição se pretende são de natureza comum, enquadrando-se na classificação do artigo 1°, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal n.º 022, de 25 de março de 2009.

- CRITÉRIOS DE SUSTEMTABILIDADE AMBIENTAL

  - A especificação do objeto contém a solicitação do Selo Procel, bem como outros elementos que garantem a permanência e preservação do meio ambiente.

  - No ato da assinatura do Contrato a licitante vencedora do certame, deverá apresentar Declaração, em papel timbrado da empresa, de que os aparelhos detém todos os selos, critérios e exigências determinados neste Termo de Referência de modo a observar as Normas e Decretos de Sustentabilidade Ambiental vigentes na legislação.

- DO PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - O prazo de garantia dos bens objeto deste Termo de Referência é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado do seu recebimento definitivo.

  - A garantia abrange a manutenção corretiva dos equipamentos, por intermédio do(s) próprio(s) licitante(s) ou, se for o caso, de sua(s) credenciada(s) e, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os mesmos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS).

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

  - A contratada deverá disponibilizar telefone ou outro meio de contato para que a SEMDS possa abrir eventuais chamados para manutenção corretiva.

  - Ao abrir chamado para manutenção corretiva, a ANAC deverá obter um número do chamado ou ordem de serviço e estimativa de prazo para conclusão da manutenção.

  - O prazo de garantia dos serviços de instalação dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os bens serão recebidos no prazo de 15 (quinze) dias, pelo responsável designado para o acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. A instalação deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, após o tombamento dos aparelhos pelo setor de patrimônio.

6.2. O prazo de entrega dos bens será contado após a entrega da ordem de fornecimento.

6.3. Os aparelhos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Itaboraí, localizado na rua Doutor Pereira dos Santos, 489/483, Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-041 de segunda-feira à sexta-feira (exceto em feriados nacionais e municipais) no horário de 8:00 às 17:00 horas.

6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, ou apresentarem avarias ou danos em suas embalagens que o tornem impróprios para o consumo, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6.5. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, sobretudo daqueles prejuízos advindos de defeitos dos gêneros, ocultos ou não aparentes na época da entrega.

6.6. A nota fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega deverá mencionar o número do processo.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE / ÓRGÃO GERENCIADOR

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento do objeto;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos aparelhos fornecidos para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;

    - acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, através do servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos aparelhos, no prazo de até 30 dias após o protocolo do requerimento de pagamento junto à Administração Municipal.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, por si ou seus propostos.

  - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social reserva-se ao direito de não receber os aparelhos com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes neste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / FORNECEDOR REGISTRADO

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os bens com defeitos ou fora das especificações; e

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo.

  - Deve ainda se responsabilizar por todas as despesas de embalagem, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos; colher, no momento da entrega, no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e a matrícula do funcionário responsável pelo recebimento.

- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do requerimento no protocolo da Administração Municipal, o qual deverá ser instruído com a nota fiscal, a cópia da nota de empenho e da ordem de fornecimento assinada pela fiscalização, além das certidões de regularidade fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária do Contratado/Fornecedor Registrado.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a fiscalização manifestar seu atesto.

  - As notas deverão ser emitidas em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, situado na Rua João Caetano, n° 94 – Centro – Itaboraí, CNPJ: 15.184.980/0001-05 e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social situada no endereço supracitado acima, CNPJ: 28.741.808/001-55

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Contratado/Fornecedor Registrado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante/Órgão Gerenciador.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária em favor da Contratada.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - O CONTRATADO/FORNECEDOR Registrado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado/Fornecedor Registrado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante/Órgão Gerenciador, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

- DO REAJUSTE

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, o Contratado/Fornecedor Registrado que:

    - Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Falhar ou fraudar na execução do contrato/ata de registro de preço;

    - Comportar-se de modo inidôneo; e

    - Cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração poderá aplicar ao CONTRATADO/FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções:

    - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante/órgão gerenciador;

    - Multa moratória de  0,2%(zero vírgula dois por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do serviço inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; Multa moratória de 0,4%(zero vírgula quatro por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do serviço inadimplido, do 31º (trigésimo primeiro) ao 60º(sexagésimo) dia de atraso. Multa moratória de 0,6% (zero vírgula seis por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do serviço inadimplido, do 61º(sexagésimo primeiro) dia em diante, até o limite máximo de 150 dias, sem prejuízo das demais penalidades;

    - Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do sub item acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

  - As sanções previstas nos subitens 11.2.1., 11.2.4., 11.2.5., poderão ser aplicadas ao CONTRATADO/FORNECEDOR REGISTRADO juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada/Fornecedora

  - Registrada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº8.666de1993.

  - Caso a Contratante/Órgão Gerenciador determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Com o intuito de garantir a seleção de fornecedores aptos a efetivamente atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, além dos requisitos de habilitação jurídica e econômico- financeira usuais, deverão ser exigidos dos licitantes, os seguintes documentos referentes a comprovação de sua qualificação técnica:

    - A empresa deverá comprovar no momento do certame que dispõe de profissionais inscritos no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) ou Conselho Regional Engenharia (CREA) – Engenheiro elétrico ou Engenheiro civil;

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado em quantidades de 30% com o objeto desta licitação ou com o item indicado em sua proposta. A comprovação deverá se dar por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem que o licitante já forneceu bens/prestou serviços similares quantitativa e qualitativamente aos descritos neste termo.

    - Para fins da comprovação de que trata o item anterior, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados e deverão ser emitidos em papel timbrado da pessoa jurídica de direito privado ou público emitente,  CNPJ, endereço da pessoa jurídica contratante, objeto fornecido, quantitativo contratado, valor do contrato, número do processo ou procedimento licitatório ou do processo de contratação direta, número do contrato, prazo e local de execução do objeto, prazo de vigência do contrato, devendo ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome completo, cargo ou função, número da matrícula e do CPF, indicando ainda se a execução do objeto ocorreu de forma regular e satisfatória;

    - Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão estar acompanhados de documentos que comprovem a aptidão do signatário para responder pela pessoa jurídica atestante.

    - Os licitantes deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

  - Os requisitos para a habilitação jurídica e qualificação econômico- financeira são os de praxe e estarão indicados no Edital.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

  - As despesas decorrentes da contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária – Orçamento 2021.

| Fonte | 19 |
| --- | --- |
| Programa de Trabalho | 08.244.0094.2.291 |
|  | 02.244.0094.1.296 |
|  | 08.244.0094.1.334 |
|  | 04.122.0012.2.266 |
| Elemento de Despesa | 44.90.52.99 |
|  | 33.90.39.99 |

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 O presente Termo de Referência (TR) segue devidamente aprovado pela autoridade competente (ordenador de despesas), por meio de despacho motivado, nos temos da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMGOV/SEMPLA de 12 de abril de 2021.