ANEXO II

PROJETO BÁSICO

- OBJETIVO

  - Constitui objetivo deste Projeto Básico a definição das condições, requisitos, prazos e forma necessários ao Registro Formal de Preços objetivando a futura contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação preventiva e corretiva a serem executados nas unidades escolares municipais e edificações administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED – Itaboraí - RJ.

- OBJETO

  - Registro Formal de Preços objetivando a futura contratação de empresa para a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMED”.

3.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1.A contratação dos serviços de manutenção e conservação predial é necessária à manutenção dos prédios escolares municipais e edificações administrativas da SEMED, permitindo funcionalidade e segurança às instalações físicas das edificações. 3.2. A contratação dos serviços possibilitará a realização das manutenções e conservações preventivas e corretivas conforme as diversificações que se exige, com eficiência e eficácia por profissionais capacitados a sua execução. 3.3. Em face do tempo decorrido sem que fossem feitas as manutenções prediais nas unidades escolares municipais e edificações administrativas da SEMED, foram observados os aspectos de criticidade, complexidade e regionalidade (otimização da logística) para o estabelecimento dos padrões que pudessem ser adotados para a criação e divisão de cada lote, onde os lotes de 1 a 10 têm pesos similares, sendo a única exceção o lote 11 por suas especificidades, que são os CIEPS municipalizados, que requerem outro tipo de abordagem na sua manutenção, por exigirem soluções diferenciadas quanto a acabamento, forma e estrutura, bem diferente da realidade das demais unidades da rede.

4. PRAZO

4.1.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

4.2. Na hipótese de formalização de instrumento contratual, em consonância com o Decreto Municipal nº 024, o prazo do contrato pactuado, começará a contar a partir do 1º (primeiro) dia útil da autorização de início dos serviços, a ser emitida pelo ordenador de despesas e pela fiscalização, sendo admitida a prorrogação na forma do art. 57, inciso II da Lei nº  8.666/93.

5.   DO VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA

5.1. O valor estimado para os serviços corresponde a R$ 78.037.261,24 (setenta e oito milhões, trinta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

5.2. A definição e documentação da estimativa de preços referenciais tomaram por base as tabelas oficiais EMOP, SCO-RJ, sendo a data base utilizada para estimativa dos preços de outubro de 2022

5.3.Para a estimativa de valor foi considerado BDI correspondente a 22,85% (com desoneração – Lei nº 12.844/13).

6.DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO A SER CONTRATADO

6.1. As diretrizes técnicas para execução dos serviços estão baseadas em “normas especificas” da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como nas instruções e especificações cabíveis a cada item definido no Projeto Básico, introduzindo as necessárias adequações e adaptações, considerando as particularidades e a utilização das edificações a serem mantidas.

6.2. Deverão também ser obedecidas as exigências do Código de Obras do Município, Regulamentações Estaduais e das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, a NR 18 e as normas e legislações ambientais, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados para a execução do objeto.

6.3.O detalhamento dos serviços está contido no Memorial Descritivo e no levantamento sintético da estimativa de demanda e na planilha orçamentária e memória de cálculo anexos ao presente.

6.4. A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários, conforme previsto no orçamento;

6.5. A Licitante deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos;

6.6. O registrado deverá fornecer a cada um de seus empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo portador de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Os EPI’S, que deverão ser obrigatoriamente entregues para uso dos empregadosserão identificados com o nome ou logomarca da empresa;

6.7. O registrado deverá providenciar, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, cópia do documento referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme determina a NR7. O PCMSO da empresa deverá ser planejado e implantado, obrigatoriamente, com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os riscos identificados nas avaliações previstas nas outras Normas Regulamentadoras;

6.8. O registrado deverá providenciar, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, cópia do documento referente ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) através da “antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir” conforme a NR9.

7.   DA VISITA TÉCNICA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas unidades escolares municipais e edificações administrativas da SEMED. A data prevista para a visita técnicadeverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 18, Centro, Itaboraí – RJ, através do telefone: (21) 2635-4413 ou do e-mail: manutencao.infra@itaborai.rj.gov.br, e poderá ser realizada a partir do primeiro dia útil após a publicação do edital e até dois dias antes da licitação;

7.1.1. Para a realização da visita técnica, as empresas deverão se fazer representar por profissional devidamente habilitado, o qual deverá se identificar perante o servidor da Secretaria que o acompanhar na visita.

7.1.2. Ao final da visita, será emitido um atestado, a ser firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e pelo representante da licitante. Este atestado deverá ser apresentado no momento do certame e conterá a declaração no sentido de que a empresa está ciente de todas as condições de execução da futura Ata de Registro de Preços.

7.2. Caso a licitante opte pela não realização da vistoria técnica, esta deverá apresentar declaração formal que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto licitado, manifestando ciência de que não poderá alegar fatores de ordem técnica preexistentes como motivos impeditivos à execução da Ata de Registro de Preços.

8.   DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

8.1. Além dos requisitos de comprovação da qualificação jurídica e econômico financeira, a ser estabelecida no Edital, deverá ser exigida das licitantes a comprovação de sua qualificação técnica, por meio da apresentação cumulativa, para cada lote dos seguintes documentos:

8.1.2. Certidão do registro e regularidade da Licitante junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Empresa, que comprove a habilitação da mesma nos ramos de Arquitetura ou Engenharia Civil;

8.1.3. Comprovação de que o licitante possui profissional(is) de nível superior detentor(es) de Atestado Qualitativo de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que comprove(m) ter executado para a Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviço compatível em características com o objeto da licitação;

8.1.3.1. As parcelas de maior relevância para são:

- ESTUTURAS: Concreto dosado racionalmente (preparo e adensamento); Formas e armações; Estruturas Metálicas para coberturas (perfis, pilares e vigas); Recomposição de Capeamento de concreto em serviços de recuperação estrutural.

- ESQUADRIAS DE FERRO, MADEIRA E VIDROS: Portas, janelas e gradis metálicos em ferro ou alumínio (fabricação/fornecimento, restauração, colocação e pintura); portas e esquadrias de madeira (fornecimento, restauração, colocação e pintura; ferragens).

- COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES: Cobertura em telhas cerâmicas, onduladas em fibrocimento ou metálicas; madeiramento para coberturas (tesouras, terças, rincões e espigões); engradamento para cobertura em telhas metálicas; impermeabilização de coberturas e/ou reservatórios elevados.

8.1.3.2. A comprovação de vínculo com os profissionais integrantes do quadro técnico poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, do livro registro de funcionários, por meio registro no CREA/CAU ou através de contrato de prestação de serviços firmado entre o Profissional e a Licitante, vigente na data do certame. Caso o profissional faça parte do quadro societário da empresa, deverá apresentar o registro do contrato/ato constitutivo da empresa perante a Junta Comercial ou perante o Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, conforme o caso.

8.1.4. Atestado QUANTITATIVO em nome da empresa o qual comprove que a mesma tenha executado serviços compatíveis em características com o objeto da licitação, devendo o mesmo ter executado no mínimo 30% dos quantitativos das parcelas de maior relevância do lote em questão. O atestado deverá estar datado, assinado e carimbado pelos responsáveis legais das pessoas jurídicas que os forneceram. Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado deverão estar acompanhados de documento comprobatório da habilitação do signatário para responder pela atestante.

8.1.4.1.  A comprovação deverá se dar por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, admitida a apresentação de mais de um atestado para a comprovação de todas as parcelas referente ao(s) lote(s) que participar;

8.1.4.2. Os atestados deverão dizer respeito a contratos executados e serão emitidos em papel timbrado da pessoa jurídica de direito privado ou público emitente, CNPJ, endereço da pessoa jurídica contratante, objeto fornecido, quantitativo contratado, valor do contrato, número do processo ou procedimento licitatório ou do processo de contratação direta, número do contrato, prazo e local de execução do objeto, prazo de vigência do contrato, indicando ainda se a execução do objeto ocorreu de forma regular e satisfatória;

8.1.5. Nos casos em que os quantitativos dos atestados não forem suficientes para atender o subitem 8.1.4, deverá a Comissão desclassificar, em parte, a proposta da empresa referente(s) ao(s) lote(s) que impedir tal cumprimento, podendo o licitante decidir  qual(ais) lote(s) será(ão) descartado(s).

8.1.6. A Comissão Permanente de Licitações poderá realizar diligências para sanar dúvidas relativas aos atestados apresentados.

8.1.7. Deverá haver profissional indicado como responsável técnico, no início da prestação dos serviços e durante toda a sua execução.

9.   DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1.O critério de julgamento das propostas será o de menor valor global por lote, sendo execução indireta pelo regime de empreitada por preço unitário.

9.2. As empresas proponentes deverão apresentar o orçamento analítico,indicando os preços unitários de todos os itens das planilhas de sua proposta, observando o orçamento detalhado constante do Memorial Descritivo. Além disso, as empresas proponentes deverão apresentar a Memória de Cálculo referente ao BDI - Benefícios e Despesas Indiretas.

9.3.A empresa vencedora será aquela que apresentar a proposta de menor valor global para o lote. A proposta deverá obedecer às seguintes condições:

9.3.1.O limite superior, para a aceitabilidade dos preços, serão os valores definidos pelo orçamento de referência, anexo a este Projeto Básico, desenvolvido com base na planilha de preços em vigor da EMOP, SCO-RJ não podendo o preço unitário (item) exceder o referenciado da planilha orçamentária estimada por esta administração;

9.3.2.O limite inferior, para aceitabilidade de preço será aquele definido no artigo 48 inciso II e parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93:

9.3.2.1.Nos termos do disposto no artigo 48, §1º da Lei 8.666/93, serão consideradas inexequíveis e, portanto desclassificadas as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b)Valor orçado pela administração;

9.4.Serão rejeitadas as propostas que não comprovarem que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da Ata de Registro de Preços ou proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.  DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

10.1.Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993 será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade daempresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Federal nº8.666, de 1993.

10.3. Em razão da natureza dos serviços, a fiscalização deverá ser atribuída a uma Comissão composta por, pelo menos, um fiscal técnico devidamente habilitado no ramo da Engenharia ou Arquitetura.

10.4.O representante da Administraçãoanotará em registro próprio todas as ocorrênciasrelacionadas comaexecução dos serviços, indicando dia, mês e ano,bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.5.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pelaContratada ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas neste Projeto Básico, no Edital,na Ata de Registro de Preços e na legislação vigente, podendo culminar na extinção do ajuste caso a empresa venha a sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666 de 1993.

10.6.As atividades de fiscalização devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática no momento da execução dos serviços.

10.7.A contratada possibilitará a fiscalização, pela contratante, quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos alocados à execução dos serviços.

10.8. As especificações e a planilha orçamentáriasão elementos que se complementam. Eventuais discrepâncias deverão ser resolvidas pela Fiscalização, que poderá solicitar a colaboração de técnicos da Secretaria Municipal de Educação ou de outras Secretarias Municipais.

10.9. Reserva-se à Fiscalização o direito de impugnar o andamento dos serviços e a aplicação de materiais ou equipamentosquando não atenderem ao que está contido neste Projeto e na proposta da contratada, hipótese em que a empresa deverá refazer os serviços rejeitados às suas expensas, a fim de adequá-los às especificações deste Projeto.

10.10. A atuação da Fiscalizaçãonão eximirá ou atenuará a responsabilidade da Contratada pelos defeitos verificados após a conclusão dos serviços.

10.11.A empresa deverá facultar o acesso da Fiscalização, devidamente identificada, a qualquer local de execução dos serviços e a qualquer momento, ressalvados os impedimentos de ordem técnica ou ligados à incolumidade física, e deverá dispor de um representante credenciado, que será responsável pela interlocução com a Fiscalização.

10.12.A empresa deverá comunicar à fiscalização, por escrito, quaisquer condições significativamente diferentes das indicadas neste Projeto ou que possam vir a alterar os prazos e as condições previstas para a execução, quantidade e qualidade dos serviços contratados.

11. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.3. Notificar o registrado por escrito sobre aocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar ao registrado o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico;

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota fiscal/fatura de serviços do registrado, no que couber; registrado, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados do registrado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;

11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar;

11.6.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto da Ata de Registro de Preços a ser firmada;

11.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Itaboraí acerca das medidas adotadas em razão do descumprimento das obrigações pela empresa.

11.9. Arquivar, dentre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, além de relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando o registrado houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.11. Nomear os responsáveis pela Fiscalização, à qual compete impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com as especificações descritas.

11.12. O recebimento provisório deverá ser concedido em até 15 (quinze) dias da vistoria e atesto da fiscalização, enquanto o recebimento definitivo, deverá ser em até 90 (noventa) dias após cumprimento de possíveis pendências e autorização da fiscalização.

12.OBRIGAÇÕES DO REGISTRADO

12.1.O registrado deverá fornecer toda a mão-de-obra necessária para executar totalmente as atividades relacionadas com os serviços especificados.

12.2. No primeiro mês da prestação dos serviços o registrado deverá apresentar:

- Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pelo registrado;

- Exames médicos admissionais dos empregados que prestarão os serviços;

- Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências das obras, de empregados não inclusos na relação;

- Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à Fiscalização;

- Em caso de extinção ou rescisão dos serviços, em relação aos empregados que forem demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante a execução dos serviços, apresentar cópia da documentação adicional abaixo relacionada:

- Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

- Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; e

- Extratos dos depósitos efetuados nas contas-depósito vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

- Providenciar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da ata de registro de preços, cópia do documento referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme determina a NR7. O PCMSO do registrado deverá ser planejado e implantado, obrigatoriamente, com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas outras Normas Regulamentadoras;

- Providenciar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da ata de registro de preços, cópia do documento referente ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) através da “antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir” conforme a NR9;

- Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o registrado deverá providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, ou outro Conselho competente, as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referente ao objeto pactuado e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

12.3. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadasna planilha orçamentária.

12.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da ata ou contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando o registrado autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos ao registrado, o valor correspondente aos danos sofridos após a apuração através de procedimento administrativo no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa;

12.5.1. Responder pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, competindo-lhe promover as readequações necessárias sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a execução dos serviços;

12.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.7. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

12.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo órgão gerenciador ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto.

12.10. Paralisar, por determinação do órgão gerenciador, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

12.12. Submeter previamente, por escrito, ao órgão gerenciador, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificaçõesdeste Projeto Básico.

12.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços durante a vigência da ata de registro de preços ou contrato.

12.14. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços ou do contrato a ser eventualmente firmado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

12.16. Todos os materiais necessários à completa execução dos serviços serão fornecidos pela contratada às suas expensas.

12.17. Na aquisição, o registrado dará preferência, em igualdade de condições, a materiais que tenham marca de conformidade, de acordo com a ABNT.

12.18. Os materiais caracterizados nas especificações pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de qualidade do produto, só poderão ser substituídos por outros que preencham os mesmos padrões, comprovados por ensaios em órgãos idôneos, a critério da fiscalização.

12.19. Os materiais rejeitados pela fiscalização deverão ser retirados do canteiro pelo registrado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

12.20. O registrado não poderá manter no local dos serviços quaisquer materiais ou equipamentos estranhos ao mesmo.

12.21. Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da fiscalização a indicação das normas ou especificações a serem cumpridas pelos fornecedores de materiais e equipamentos.

12.22. O registrado será inteiro e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se no local do serviço, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissões ou licença de utilização.

12.23. A mão de obra a ser empregada será sempre de inteira responsabilidade do registrado, devendo ser qualificada para os fins necessários à boa execução dos serviços contratados. O registrado deverá manter no local, profissionais em número e capacitação adequados ao bom andamento dos serviços.

12.24. O registrado assumirá total responsabilidade pela boa execução dos serviços que efetuar, de acordo com os documentos técnicos fornecidos pela fiscalização, bem como pelos danos eventualmente decorrentes da realização dos mesmos.

12.25. O registrado é responsável pelos equipamentos de segurança, uniformes e condições de limpeza e organização dos estabelecimentos.

13.A SUBCONTRATAÇÃO

13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, em até no máximo 30% (trinta por cento), sendo apenas dos insumos relativos aos veículos/equipamentos, uma vez que são considerados complementares ou acessórios à execução dos serviços.

13.2. A subcontratação depende de autorização prévia do órgão gerenciador, a quem incumbe avaliar se a sucessora cumpre os requisitos de qualificação necessários para a execução do objeto.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação do registrado com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços a ser firmado; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade dos serviços.

15.DO PAGAMENTO

15.1. As solicitações de pagamento das faturas deverão ser apresentadas perante o protocolo da administração municipal devidamente instruídas com os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal;

b) Certidão de Regularidade com o FGTS ou comprovante de recolhimento do FGTS;

c) Certidão de regularidade com a Previdência Social ou comprovante de recolhimento da contribuição;

d) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;

e) Certidão negativa de débitos estadual;

f) Certidão negativa de débitos em dívida ativa da Procuradoria Geral do Estado;

g) Certidão negativa de dívida ativa municipal;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,

i) Relatório Fotográfico dos serviços executados, impresso e em mídia;

j) Planilha com os serviços executados; e

l) Memória de Cálculo.

15.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do protocolo do pedido de pagamento realizado junto à Administração Municipal.

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o registrado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o órgão gerenciador.

15.4. Nos termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei n.º 8.666/93, ocorrendo atraso no pagamento das notas fiscais, o registrado será remunerada com aplicação do índice IPC-FIPE, calculado “pró-rata die” após o 30° (trigésimo) dia da data do recebimento do pedido de pagamento.

15.5. Em caso de divergência ou dúvida, será solicitado ao registrado a regularização ou justificativa, interrompendo a contagem do prazo até que se providencie a justificativa ou adequação, ocasião em que se reiniciará a contagem do prazo.

15.6. Será considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

15.7. O registrado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº123 de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos casos em que o item acima não se aplique.

15.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o registrado não tenha concorrido de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

16. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. É de extrema relevância que o registrado sempre observe durante a execução dos serviços, as diretrizes de sustentabilidade ambiental que melhor atendam às exigências ambientais.

16.2.O registrado deve atender, quando couber, à promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com art. 255 da Constituição Federal de 1988, e em conformidade com a Lei 8.666/93 e conforme orientações do Cap. III - DOS BENS E SERVIÇOS - art. 5° da IN n°01/2010 (Compras Sustentáveis).

17. REAJUSTE

17.1. Na hipótese de formalização de instrumento contratual, os preços relativos a equipamentos e insumos, em moeda corrente nacional, serão considerados fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da proposta. A partir do 13° (décimo terceiro) mês os preços, com exceção dos itens de mão de obra e benefícios, serão reajustados com base na variação percentual relativa ao INCC-DI/FGV (Índice Nacional da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas), adotando-se a seguinte metodologia de cálculo:

Pr = (I/Io) x Po

Onde:
Pr = Preço unitário reajustado, por item de serviço;

Po = Preço unitário ofertado pela empresa na proposta, por item de serviço;

I = INCC-DI do mês do reajustamento

Io = INCC-DI do mês da elaboração da proposta ofertada ou do último reajustamento.

18.DAS SANÇÕES

18.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do ata ou contrato, a Administração poderá aplicar ao registrado as seguintes sanções:

18.1.1Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o órgão gerenciador;

18.1.2. Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; multa moratória de 0,4%(zero vírgula quatro por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, do 31º (trigésimo primeiro) ao 60º(sexagésimo) dia de atraso. Multa moratória de 0,6% (zero vírgula seis por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, do 61º(sexagésimo primeiro) dia em diante, até o limite máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, sem prejuízo das demais penalidades;

18.1.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento)sobre o valor total da ata ou contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

18.1.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o registrado ressarcir ao órgão gerenciador pelos prejuízos causados.

18.1.7. As sanções previstas nos subitens 18.1.1, 18.1.5 e 18.1.6. poderão ser aplicadas ao registrado juntamente com as de multas, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.2.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.2.2.. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

18.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao registrado, observando-se o procedimento previsto na Lei n 8.666/93.

18.4. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19.DA GARANTIA PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

19.1. Incidirá a contagem do prazo de garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do disposto no artigo 618 do Código Civil.

19.2. Nos termos do artigo 205 do Código Civil, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para intentar ação de responsabilidade civil em face do registrado para o ressarcimento de danos provocados pela má execução ou execução defeituosa dos serviços.

20.DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Na hipótese de formalização de instrumento contratual, será exigida da licitante vencedora, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, a prestação de garantia contratual em favor da Contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, por meio de uma das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

20.2. A garantia deverá ser complementada nos casos de aditamento de valor do contrato e/ou renovada no caso de prorrogação de prazo do contrato.

21. DA RESCISÃO

21.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, a critério da Secretaria contratante,caso verificado o inadimplemento do registrado na execução das ordens de serviço. O prazo para a constatação da inadimplência será de 05 (cinco) dias contados da data assinada para o início da prestação dos serviços, ressalvada a hipótese de solicitação de prorrogação do prazo a pedido do registrado, de forma justificada, com a comprovação dos fatores que impedem o cumprimento do prazo.

21.2.Nos casos em que se justifique a rescisão, o registrado ficará sujeito às penalidades previstas neste Projeto Básico, no termo de referência e na Ata de registro de preços.

22.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

22.1. As despesas decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços estão programadas em dotação orçamentáriaprópria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022 na classificação abaixo:

Órgão: 09– Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002 – Fundo Municipal de Educação

Programas de Trabalho: 12.361.0009.2.293 / 12.365.0011.2.305 / 12.361.0009.2.108 / 12.365.0011.2.115 / 12.122.0012.2.112 e 12.367.0017.2.118

Natureza de despesa: 3.3.90.39.00.00

Fontes: 01, 10 e 11

23. CONSIDERAÇÕES FINAIS

23.1 O presente Projeto Básico segue aprovado pelo ordenador de despesas.

OBS: Os documentos referentes ao Levantamento Técnico Sintético da Estimativa de Demanda, Memória de Cálculo, Orçamento Sintético e Planilha de Composição do BDI serão disponibilizados para empresas licitantes juntamente com o Edital e Anexos no site da Prefeitura Municipal de Itaboraí.

Itaboraí, 09 de janeiro de 2023.

_________________________________                  _______________________________

Roana Pereira de Souza                                                      Vanilson Gomes de Souza

Engenheira Civil                                                         Arquiteto / Urbanista – CAU A155423-9

Mat. 47.367– CREA 2019110802                                                         Mat. 48.096

De Acordo,

__________________________________

Mauricílio Rodrigues de Souza

Secretário Municipal de Educação

Mat. 44.719