## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO DO TR – ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº0902/2023
OBJETO: “FORNECIMENTO DE BOMBA D’ÁGUA, DE TANQUE POLIETILENO DE 5.000 LITROS E DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA”,
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QTD | ESTIMADO UNITÁRIO | ESTIMADO TOTAL | OBSERVAÇÕES
1 | BOMBA MONOESTÁGIO Bc 92s 1b 3Cv, 220V, SEM INTERMEDIÁRIO, POTÊNCIA 3cv, SUCÇÃO: 1 1/2 (POL), RECALQUE: 1(POL), PRESSÃO MAXIMA SEM VAZÃO: 45m.c.a (4,5kg), VAZÃO MÁXIMA: 13,7 m³/h (PRESSÃO 36 m.c.a ), VAZÃO MINIMA : 5,0m³/h (PRESSÃO: 44 m.c.a), ROTOR: 155mm. O PRODUTO DEVERA AS NORMAS TECNICAS DA ABNT NBR. | UNIDADE | 01 | 2756.21 | 2756.21
2 | TANQUE POLIETILENO 5000L, ALTURA TOTAL: 1,51m, DIAMETRO DA BOCA DE INSPEÇÃO: 0,6m, DIAMETRO DA BASE: 2,25m, COM ADAPTADOR DE FLANGE PARA SAIDA INSTALADO. OPRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT NBR. | UNIDADE | 1 | 2684.2 | 2684.2
3 | TUBO SOLDAVEL PVC, DIAMETRO 32mm, COMPRIMENTO DO PRODUTO 6m, MATERIAL: PVC NA COR MARROM, APLICAÇÃO: PARA CONDUZIR ÁGUA POTAVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO . O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT NBR. | UNIDADE | 12 | 73 | 876
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 6316.41
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.